## Arkusz1
Dane wejściowe:
g
kg/m3=g/cm3
I komparacja 100 g ref kontra 100 g badany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.33 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
II komparacja 100 g ref kontra 50 g badany+ 50 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.32 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
III komparacja 100 g badany kontra 50 g badany+ 50 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
IV komparacja 50 g badany kontra 50 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.31 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  | 23.3 |  |  |  |  | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
V komparacja 50 g badany kontra 20 g, 20 g*, 10 g badane
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
VI komparacja 50 g dodany kontra 20 g, 20 g* badane, 10 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
VII komparacja 20 g badany kontra 20 g* badany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
VIII komparacja 20 g badany kontra 10 g badany, 10 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
IX komparacja 20 g* badany kontra 10 g badany, 10 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
X komparacja 10 g badany kontra 10 g dodany
cykl 1
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja wyniki w g |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 2
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 3
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 4
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 5
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura | [6 empty] | temperatura |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
cykl 6
warunki środowiskowe |  |  | Komparacja |  |  |  | warunki środowiskowe |  |  | Δm [mg] | Δm' [mg]
początkowe |  |  | A | B | B | A | końcowe
temperatura |  |  | 2e-05 | -1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | temperatura |  |  | -1e-08 | -1e-08
wilgotność | [6 empty] | wilgotność
ciśnienie | [6 empty] | ciśnienie
gęstość powietrza |  | 0 |  |  |  |  | gęstość powietrza |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | mg
Wyniki
REF 100 g | #DIV/0! |  | g
100 g | #DIV/0! |  | g
50 g | #DIV/0! |  | g
50 g dod. | #DIV/0! |  | g
20 g | #DIV/0! |  | g
20 g | #DIV/0! |  | g
10 g | #DIV/0! |  | g
10 g dod. | #DIV/0! |  | g
Obliczenia:
1. Budujemy macierz
|  | REF | Badany(2) | Badany (2) | Dodany (3) | Badany (2) | Badany (2) | Badany (2) | Dodany (3)
|  | 100 g | 100 g | 50 g | 50 g | 20 g | 20 * g | 10 g | 10 g
|  | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10
|  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
| X= | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1
| (10x8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
Należy do nich dopisać jeden wiersz z wartością masy wzorca odniesienia w mg
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| y= | #DIV/0! | mg
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
=masa wzorca 100 g w g podzielona na 1000
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1
formuła macierz.iloczyn
|  | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0
|  | -1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4
dlatego macierz dostaje symbol e
|  | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
|  | -1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dlatego macierz dostaje symbol e
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 5.5511e-17 | -2.498e-16 | -6.1062e-16 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | -4.8572e-17 | -4.1633e-17 | 1
|  | 0 | 0.66667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0.033333 | 1
|  | 0 | 0.16667 | 0.35417 | -0.020833 | 0.066667 | 0.066667 | 0.095833 | -0.029167 | 0.5
|  | 0 | 0.16667 | -0.020833 | 0.35417 | 0.066667 | 0.066667 | -0.029167 | 0.095833 | 0.5
|  | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | -0.04 | 0.013333 | 0.013333 | 0.2
|  | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | -0.04 | 0.29333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.2
|  | 0 | 0.033333 | 0.095833 | -0.029167 | 0.013333 | 0.013333 | 0.29417 | -0.080833 | 0.1
|  | 0 | 0.033333 | -0.029167 | 0.095833 | 0.013333 | 0.013333 | -0.080833 | 0.29417 | 0.1
|  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.5511e-18
|  | -5.5511e-17 | 8.6042e-16 | 9.1593e-16 | 3.6082e-16 | 1.3184e-16 | -2.3592e-16 | 0 | -7.6328e-17 | -7.6328e-17 | -6.9389e-18 | 1
|  | -0.66667 | -0.33333 | 0.33333 | 3.6082e-16 | 1.5959e-16 | -2.0817e-16 | 0 | -6.245e-17 | -6.245e-17 | -6.9389e-18 | 1
|  | -0.16667 | -0.33333 | -0.16667 | 0.375 | 0.125 | -0.125 | 0 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0.125 | 0.5
|  | -0.16667 | -0.33333 | -0.16667 | -0.375 | -0.125 | 0.125 | 0 | -4.1633e-17 | -4.1633e-17 | -0.125 | 0.5
|  | -0.066667 | -0.13333 | -0.066667 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.33333 | 0.26667 | -0.066667 | 0 | 0.2
|  | -0.066667 | -0.13333 | -0.066667 | 1.3878e-16 | -0.2 | -0.2 | -0.33333 | -0.066667 | 0.26667 | 1.7347e-17 | 0.2
|  | -0.033333 | -0.066667 | -0.033333 | 0.125 | -0.225 | 0.025 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.375 | 0.1
|  | -0.033333 | -0.066667 | -0.033333 | -0.125 | 0.025 | -0.225 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.375 | 0.1
|  | 2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.7756e-17 | -1.3878e-17 | 0 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | -5.5511e-18
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | niepotrzebna dana
10. Wyznaczamy masy wzorców
REF 100 g | #DIV/0! |  | g
100 g | #DIV/0! |  | g
50 g | #DIV/0! |  | g
50 g dod. | #DIV/0! |  | g
20 g | #DIV/0! |  | g
20 g | #DIV/0! |  | g
10 g | #DIV/0! |  | g
10 g dod. | #DIV/0! |  | g